Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 2014 год.

| Период | Наименование ТП или РП | Объем свободной мощности, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН2 | НН |
| 1 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,71 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,32 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,199 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,3475 | 0 |
| 2 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,71 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,32 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,199 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,3475 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 0,86 | 0 |
| 3 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,71 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,32 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,199 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,3475 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 0,86 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
| 4 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,71 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,32 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,199 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,3475 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 0,86 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |