Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 2015 год.

| Период | Наименование ТП или РП | Объем свободной мощности, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН2 | НН |
| 1 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,71 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,27 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,27824 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,501 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,225 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
| 2 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,71 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,27 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,27824 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,501 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
| 3 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,635 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,27 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,27024 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,501 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 | 0 |
| 4 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,635 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0,15 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,297 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,27024 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,476 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 | 0 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 | 0 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,376 | 0 |
|  | ТП-289 (6/0,4кВ) | 0,347 | 0 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,2175 | 0 |