## форма 1.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964) за 2014 год
№ | Обосновывающие данные для расчета (количество актов ТН) * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оперативный журнал | 0 | 127
2 | Оперативный журнал | 0 | 129
3 | Оперативный журнал | 0 | 136
4 | Оперативный журнал | 0 | 137
5 | Оперативный журнал | 0 | 137
6 | Оперативный журнал | 0 | 139
7 | Оперативный журнал | 0 | 140
8 | Оперативный журнал | 0 | 140
9 | Оперативный журнал | 0 | 142
10 | Оперативный журнал | 0 | 142
11 | Оперативный журнал | 0 | 142
12 | Оперативный журнал | 0 | 144
год |  | 0
Директор Кузнецов В.Б.
должность подпись Ф.И.О.

## форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 4 формы 1.1 |  | 2014 план | 2014 факт | 2013 план | 2014 план | 2015 план | 2016 план
|  | ЭСО | 89 | 144 | 146.16 | 148.3524 | 150.5777 | 152.8364
|  | РЭК | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | Сумма по гр. 3 формы 1.1 | ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | ЭСО | 0 | 0 | 0.03369 | 0.03269 | 0.03173 | 0.03079
|  | РЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прекращение подачи ээ в результате проведения ППР не считается
Директор |  |  |  | Кузнецов В.Б. | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись |  | Ф.И.О.

## форма 1.4(1.3)
Форма 1.4 - Предложения общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964) по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп), час. (показатель уровня надежности) | модернизация оборудования ПС,РП, ТП, ВЛ |  | 2014 план | 2014 факт | 2016 | 2017
|  | ЭСО | 0 | 0 | #REF! | #REF! | показатель уровня надежности (п.2.2)
|  | РЭК |  | 0 | #REF! | #REF!
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | не заполняется, для ФСК |  |  | не заполняется, для ФСК
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1.0102 | 0.8725 | 2016 | 2017
|  | ЭСО |  |  | #REF! | #REF! | не соответствует табл. 1.2.
|  | РЭК |  | #REF! | #REF! | #REF!
Директор |  |  |  | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись

## форма 6.1(2.1)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности для общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964)
Почему за факт взят 2011 год, когда по отключениям - 2010г?
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  |  | Пояснения
| 2014 план | 2014 факт
|  |  | РЭК |  |  | ЭСО | РЭК
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - |  | - | - | 1.75 | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 100% | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | не улучшаемое |  | всего 17, в т.ч с потребителями-4: ОДС, контролеры, ПТО, зам.гл.инж. |  | 4 подразделения:
[9 empty] | относятся структурные подразделения, в функции которых работа с клиентами входит как основная или вспомогательная |  |  | Управление, электролаборатория, электроцех, производственно-тех.отдел (см. структурная схема прилагается)
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  |  |  |  | прямая | 1.5
[7 empty] | 2 | не улучшаемое | Общее к-во = а + б + в + г
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 2 | 1 | 200% |  | 1 | 2 | не улучшаемое | К-во регламентов, регламентов бизнес- прцессов, положений (за исключением положения о деятельности структурных подразделениц, инструкции (за исключением должностных) по взаимодействию с клиентами по тех.присоединению, услугам по передаче ээ, учету ээ, при обращении потребителей по всем направлениям деятельности ТСО и т.д. | Инструкция по порядку подготовки и подписания договоров с потребителями ээ, Регламент оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей | необходимо пояснение, что достигнуто оптимальное значение | Перечень услуг, оказываемых потребителям, паспорта услуг (см. прилагается)
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | 2 | не улучшаемое |  | 1. Положение о ПТО, 2.Положение о ОДС, 3.Положение о службе контроля и учета ээ | необходимо пояснение, что достигнуто оптимальное значение | Положение об организации работы с потребителями услуг (см. прилагается)
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 5 | 100% |  | 2 | 2 | не улучшаемое |  | диспетчер ОДС, инженер-контролер, инженер ПТО, зам.гл.инж., эл.монтер, контролер | необходимо пояснение, что достигнуто оптимальное значение | всего-17, из них с потребетелями услуг-5 (вед. экономист, инженер по работе с потребителями,начал. ЭТЛ, деж. Эл/м, эл/м по ремонту и обслуживанию эл.оборудования)
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 4 | 11 | 4 | 275% |  | 1 |  | не улучшаемое | относятся отчетные формы, , содержащие количественную оценку работы структурного подразделения или работника с потребителями | 1.Журнал регистрации выдачи ТУ и заключенных договоров на ТП (приказ №57 от 05.07.2010). 2. Реестр платежей. | необходимо пояснение, что достигнуто оптимальное значение | Перечень форм отчетности (см. прилагаются)
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 1.3333
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | не улучшаемое | Телефон должен быть единым на всей территории обслуживания ТСО, наличие номера д.б. освещено в СМИ и на корпоративной сайте ТСО. | тел. 8(391-4403-75-50 - ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА, 2. сайт, 3.Телефонный справочник г.Дивногорска |  | т. 256-88-15
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 |  | 100% | прямая | 2 |  |  |  | не целесообразно в связи с малым кол-вом обращений | необходимо пояснение, что достигнуто оптимальное значение
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | улучшаемое | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону - автоматизированной системы оповещения большого числа абонентов в целях доведения до них типовой информации. К типовой информации относится необходимая информация об услугах сетевой организации, котораяя является типичной для всех потребителей.
[10 empty] | не целесообразно в связи с малым кол-вом обращений? При чем здесь это? | необходимо пояснение, что достигнуто оптимальное значение
2
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | не улучшаемое | На сайте д.б. предусмотрены инструменты каналов коммуникаций с потребителями (интернет-приемная, формы для направления обращений, либо возможность направлять запрос посредством электронной почты, который д.б. указан на сайте. | MUPES.RU |  | ieskrs.ru
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | не улучшаемое | к необходимой информации для потребителей относится: информация, раскрывамая ТСО согласно Стандарту раскрытия, утвержденному ППРФ от 21.01.04 №24; контактная информация для потребителей (единый телефонный номер ТСО для приема обращений, адреса центров, пунктов обслуживания потребителей); прочая информация, которая позволит сократить кол-во обращений в ТСО | на сайте
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | обратная | 1 | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.02% | 0% | 0.02% | 0% | обратная | 1 | 2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. не улучшаемым, у ЭСО нет данных по регистрации | К обращениям относятся: жалобы (претензии), в т.ч. неправомерные жалобы; запросы справочной информации/консультации; заявки на оказание основных услуг; отзывы потребителей о деятельности ТСО; предложения от потребителей по улучшению качества обслуживания; прочие. | не было | д.быть корректировка
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | обратная | 1 | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.1% | 0.05% |  | 50% | обратная | 1 | [5 empty] | 1 обращение; в процентах составляет 0,05 от общего количества обращений (2000 обращений)
|  |  | 0.1% |  |  |  | 2 | улучшаемое |  | Общее кол-во обращений - 7242, в т.ч.: 1. Выдача ТУ - 182. 2.Консультации по замене счетчиков - 15*252=3780 3. Прием заявок от населения на обслуживание счетчиков - 3276. 4. Жалобы от населения п.Манский - 4
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.02% | 0% | 0.02% | 0% | обратная | 1 | 2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. не улучшаемым, у ЭСО нет данных |  | не было
7. Итого по индикатору информативности | [5 empty] | 1.625 | 1.8889 |  | У МРСК все баллы по 2
Директор |  |  |  | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись
Note on I16: REZVYH: если к-во структурных подразделенний не растет, почему улучшаемое?
Note on D9: REZVYH: все подразделения занимаются

## форма 6.2(2.2)
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности для общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| 2014 план | 2014 факт
|  |  | РЭК |  |  | ЭСО | РЭК
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 1 | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 3 | 1.86 | 3 | 62% | обратная | 1 | 2 | не улучшаемое
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 3 | 2.29 | 3 | 76.33% | обратная | 1 | 2 | улучшаемое
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 1 | 1 | 1 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | не улучшаемое
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | обратная | 0.5 | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 0.5 | 0.5 | не улучшаемое
б) для остальных потребителей услуг, дней | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 0.5 | 0.5 | не улучшаемое
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | обратная | 0.2 | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0.2 | 0.2 | не улучшаемым
2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | обратная | 0.2 | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0.2 | 0.2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - |  | - | обратная | 0.5 | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | не улучшаемым
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - |  | - | - | обратная | 0.5 | 0.5
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | улучшаемым | Процедура согласования с потребителями графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (см. прилагается)
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | обратная | 0.2 | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0.2 | 0.2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
8. Итого по индикатору исполнительности | - |  |  |  | - | 0.44286 | 0.58571
Директор |  |  |  | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись

## форма 6.3(2.3)
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи для общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| 2014 план | 2014 факт
|  | ЭСО | РЭК |  |  | ЭСО | РЭК
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | #REF!
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% |  | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 2 | 0 | 120% | прямая | 2 | 2
| 3 | 3 | 3
| 3 | 3 | 3
| 3 | 3 | 3
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - |  | - | - | 2 | #REF!
в том числе по критериям:
2
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 1 | 1 | 1 | 100% | обратная | 2 | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | - | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2 | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2 | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2 | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  |  | обратная | 2 | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2 | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - |  | 2 | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1 | 1 | 1 | 100% | обратная | 2 | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100% | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | [5 empty] | 2 | #REF!
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Директор |  |  |  | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись

## форма 6.4(2.4)
Форма 6.4 - Предложения общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964) по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Наименование показателя |  | Значение показателя на: |  |  | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2014 план | 2014 факт | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин | 2 | 1.625 | #REF! | #REF! | 1.8889 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8889
1.1. | 100% | 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2. а) | 1 | 2 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. б) | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 5 | 5 | #REF! | #REF! | 5 | 5.075 | 5.1511 | 5.2284 | 5.2284
1.2. г) | 4 | 11 | #REF! | #REF! | 4 | 4.06 | 4.1209 | 4.1827 | 4.1827
2.1. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1
2.3. | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0.02% | 0% | #REF! | #REF! | 0.02% | 0.0197% | 0.0194% | 0.01911% | 0.01883%
6.1. | 0.1% | 0.05% | #REF! | #REF! | 0.1% | 0.0985% | 0.09702% | 0.09557% | 0.09413%
6.2. | 0.02% | 0% | #REF! | #REF! | 0.02% | 0.0197% | 0.0194% | 0.01911% | 0.01883%
Ис | 0.586 | 0.44286 | #REF! | #REF! | 0.58571 | 0.58571 | 0.58571 | 0.58571 | 0.58571
1.1. | 3 | 1.86 | #REF! | #REF! | 3 | 2.955 | 2.9107 | 2.867 | 2.824
1.2. | 3 | 2.29 | #REF! | #REF! | 3 | 2.955 | 2.9107 | 2.867 | 2.824
2.1. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
2.2. а) | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
2.2. б) | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
2.3. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.1. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5.1. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.1. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Рс | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2. | 100% | 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 101.5%
2.3. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5. | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. | 0 | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. а) | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0% | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
5.2. | 100% | 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 1.0102 | 0.8725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Коэффициент качества и надежности обобщенный
Директор |  | Кузнецов В.Б.
должность
Note on G42: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on H42: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on I42: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on J42: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on G43: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on H43: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on I43: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on J43: REZVYH: нет пояснений, д.б. улучшение
Note on F23: REZVYH: 50 дней

## форма 7.1(4.1)
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг общества с ограниченной ответственностью «Искра - Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964) за 2014 год
№ | Наименование показателя |  | № формулы Методических указаний | Значение | Значение 2014 план | Значение 2014 факт
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | (1) | 0 | 0 | 0
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр |  | (6.1) | - | - | -
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо |  | (6.2) | 0.8725 | 1.0102 | 0.8725
4 | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | (4), (4.1) | 0 | 0 | 0
5 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | (4), (4.1) | - | - | -
6 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | (4), (4.1) | 1.0102 | 1.0102 | 0.8725
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | % | пп. 7.1 Методических указаний |  |  | 0
|  | балл |  | 1
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | пп. 7.1 Методических указаний | - | - | -
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | % | пп. 7.1 Методических указаний |  | 0 | 0
|  | балл |  | 0 |  | 0
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | % | пп. 5.1 Методических указаний |  | 0.10102 | 0.08725
Директор |  |  |  |  | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись

## форма 7.2(4.2)
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг общества с ограниченной ответственностью «Искра - Энергосети» (г. Красноярск, ИНН 2463037964) за 2014 год
Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65 | 0.65 | const
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: β = 0,25 | 0.35
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 |  | 0
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью | 0
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 |  | 0
Директор |  |  | Кузнецов В.Б.
должность |  |  | подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
ООО "Искра-Энергосети"
Наименивание электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей увслуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | Оперативный журнал | -
Директор | [8 empty] | Кузнецов В.Б.
должность | [8 empty] | подпись

## форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ООО "Искра-Энергосети"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | № формулы Методических указаний | Значение | Значение 2014 факт
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках рачетного периода, шт. |  |  | 75
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непоредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  |  | 75
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  |  | 144
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  |  | 0
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  |  | 0
| Директор |  |  | Кузнецов В.Б.
| должность |  |  | подпись