Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 2016 год.

| Период | Наименование ТП или РП | Объем свободной мощности, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН2 | НН |
| 1 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0,3 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,497 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,46 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 0,27024 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,451 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 | 0 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 | 0 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,576 | 0 |
|  | ТП-289 (6/0,4кВ) | 0,347 | 0 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,2175 | 0 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 | 0 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  | 0 |
|  | КТП 63-7-21 (10/0,4кВ) | 0,1985 | 0 |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
| 2 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | РП-2 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0,194 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,497 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,46 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,210 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,451 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 | 0 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 | 0 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,576 | 0 |
|  | ТП-289 (6/0,4кВ) | 0,347 | 0 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,068 | 0 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 | 0 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  | 0 |
|  | КТП 63-7-21 (10/0,4кВ) | 0,1985 | 0 |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
| 3 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0,184 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,497 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,31 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,210 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,451 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 | 0 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 | 0 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,576 | 0 |
|  | ТП-289 (6/0,4кВ) | 0,347 | 0 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,068 | 0 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 | 0 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  | 0 |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-753 (6/0,4кВ) | 0,182 | 0 |
| 4 квартал | РП-1 | 0 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0,184 | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0,497 | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0,31 | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,210 | 0 |
|  | ТП-382 (10/0,4кВ) | 0,451 | 0 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,2428 | 0 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 | 0 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 | 0 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 | 0 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,576 | 0 |
|  | ТП-289 (6/0,4кВ) | 0,347 | 0 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,068 | 0 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 | 0 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  | 0 |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 | 0 |
|  | ТП-753 (6/0,4кВ) | 0,182 | 0 |