## Лист2
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2017 год
Диспетчерское наименование оборудования |  | Вид ремонта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ
1 |  | 2 | 3 | 4
| ТП-171 630 Однотрансформаторная ТП 6/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-01-12 | 2017-01-13
| ТП-1182 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-01-23 | 2017-01-23
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1 яч.31 до ТП-1 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2017-01-15 | 2017-01-26
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 31 | текущий ремонт | 2017-02-05 | 2017-02-06
| ТП-130-2-9 2х1000 Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-02-21 | 2017-02-21
| ТП-1182 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-03-23 | 2017-03-27
| ВЛ-10кВ 3АС-35 ф.86-7 "Шуваево" | текущий ремонт | 2017-04-04 | 2017-04-04
| ВЛ-10кВ 3АС-35 ф.86-7 "Шуваево" | текущий ремонт | 2017-04-18 | 2017-04-18
| ВЛ-10кВ 3АС-35 ф.103-4 "Андроново" | текущий ремонт | 2017-04-22 | 2017-04-22
| ТП-8200 1х160 6/0,4 кВ Однотрансформаторная ТП 6/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-05-04 | 2017-05-04
| Кабель АВВГ 4х120 от ТП-1 до стр. 31 | текущий ремонт | 2017-05-05 | 2017-05-05
| Кабель АВВГ 4х70 от ТП-8 до стр. 18 | текущий ремонт | 2017-05-05 | 2017-05-05
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1 яч.3 до ТП-1 3Т КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2017-06-07 | 2017-06-16
| Кабель АВВГ- 4х50 от ТП-8 ф. 16 до стр. 18 КЛЭП 0,4 кВ | текущий ремонт | 2017-06-07 | 2017-06-10
| ВЛ-10кВ 3АС-35 24.2800 "Нижний Терянск" | текущий ремонт | 2017-06-08 | 2017-06-10
| ВЛ-10кВ 3АС-35 24.2694 "Почет" | текущий ремонт | 2017-06-13 | 2017-06-15
| ВЛ-10кВ 3АС-35 ф.86-7 "Шуваево" | текущий ремонт | 2017-06-14 | 2017-06-15
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 3 | текущий ремонт | 2017-06-20 | 2017-06-30
| ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-03 | 2017-07-03
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-18 | 2017-07-25
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 3 | текущий ремонт | 2017-08-01 | 2017-08-20
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-01 | 2017-08-31
| ТП-382 1х630+1х250 Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-09 | 2017-08-09
| ТП-8200 1х160 6/0,4 кВ Однотрансформаторная ТП 6/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-13 | 2017-08-14
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1 яч.5 до ТП-4 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2017-08-29 | 2017-09-04
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1 яч.25 до ТП-20 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2017-08-30 | 2017-09-02
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-09-03 | 2017-09-03
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ | текущий ремонт | 2017-09-04 | 2017-09-04
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ | текущий ремонт | 2017-09-13 | 2017-09-17
| ТП-4 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-10-02 | 2017-10-02
| ТП-8 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-10-03 | 2017-10-10
| ТП-4 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-10-04 | 2017-10-13
| ТП-382 1х630+1х250 Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-10-11 | 2017-10-11
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-10-11 | 2017-10-31
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ | текущий ремонт | 2017-10-13 | 2017-10-17
| ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-10-23 | 2017-10-25
| ТП-130-2-9 2х1000 Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-11-04 | 2017-11-04
| Кабель ААБл-10 3х240 от ПС-123 ф. 45 до РП-1 яч 37 | текущий ремонт | 2017-11-04 | 2017-11-08
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 3 | текущий ремонт | 2017-11-05 | 2017-11-08
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-11-08 | 2017-11-15
| ТП-130-2-9 2х1000 Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2017-11-12 | 2017-11-12
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2017-11-15 | 2017-11-17
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ | текущий ремонт | 2017-11-23 | 2017-11-24
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 3 | текущий ремонт | 2017-11-11 | 2017-12-11
| Кабель ААБл-10 3х240 от ПС-123 ф. 45 до РП-1 яч 37 | текущий ремонт | 2017-12-19 | 2017-12-20

## Лист3
Сведения о выводе оборудования в ремонт согласно утвержденного графика ППР за 2014год
Диспетчерское наименование оборудования |  | Вид последнего ремонта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ
1 |  | 2 | 3 | 4
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-17 | 2014-01-18
РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-28 | 2014-03-30
Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.5 до ТП-4 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ
ТП-3 2х1000 10/0,4 кВ Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-07 | 2014-04-14
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-15 | 2014-04-30
ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-21 | 2014-04-25
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-04-22 | 2014-04-28
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-05-12 | 2014-05-30
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-06-02 | 2014-06-06
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-28 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-2.26 до ТП-8 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-07 | 2014-07-11
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.16 до ТП-10 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-14 | 2014-07-18
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.1 до ТП-1 Т-3 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-21 | 2014-07-25
| ТП-20 ВН-10кВ Выключатель нагрузки 1-20 Кв | текущий ремонт | 2014-08-01 | 2014-08-04
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-08-02 | 2014-08-05
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-08-04 | 2014-08-06
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-10 | 2014-08-30
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-26 | 2014-08-30
| ТП-8 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-11-18 | 2014-11-20