Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше за 2019 год.

| Период | Наименование центра питания 35кВ и выше | Наличие объема свободной трансформаторной мощности | Текущий объем свободной мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | ПС №54 110/10 кВ «БСМИ» | да | 41,38 |
|  | ПС-27 «ГПП-1 ЦБК» | да | 73,24 |
|  | Вышки сотовой связи «МегаФон» (КТП) | да | 0,152 |