## Прил 1 МУ
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной
сетевой организации, а также на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "Искра-Энергосети" (городские населенные пункты)
(заполняется отдельно для территорий городских
населенных пунктов и территорий, не относящихся
к городским населенным пунктам)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2) | - | - | - | - | -
1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5) | 2020 | 10 | 218 | 189 | 1010.588
2.1.2.2.3 | <пообъектная расшифровка> (Кабельная линия - 10 кВ от РУ-10кВ ТП-3127 до РУ-10кВ ТП-3007) | 2020 | 10 | 218 | 189 | 1010.588
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5) | - | - | - | - | -
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4) | 2020 | 10 | 1 | 189 | 148.22
3.6.4.1 | <пообъектная расшифровка> (Ячейки КСО-363) | 2020 | 10 | 1 | 189 | 148.22
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = l), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 1000 кВА включительно (l = 5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 6), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 7), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 8), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 9), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 10), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 11), свыше 4000 кВА (l = 12) | - | - | - | - | -
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 1000 кВА включительно (l = 5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 6), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 7), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 8), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 9), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 10), свыше 3150 кВА (l = 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2) | - | - | - | - | -
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k = 6), от 40 до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k = 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - | - | - | - | -
7. j | однофазный (j = 1), | - | - | - | - | -
трехфазный (j = 2)
7.j.k | прямого включения (k = 1), | 2020 | 10 | 3 | 189 | 275.085
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7.2.3 | <пообъектная расшифровка> (система учета электроэнергии) | 2020 | 10 | 3 | 189 | 275.085

## Прил 2 МУ
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в"
пункта 16 Методических указаний, за 2020 год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 301800.12 | 16 | 384.06 | 18862.5075
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | - | - | - | -
2.1 | Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 500749.71 | 15 | 195.06 | 33383.314
2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 33383.31 | 1 | 189 | 33383.31

## Прил 3_а МУ
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий
по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктом "а" пункта 16 Методических указаний,
за 2020 год
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 301.8 | 217.9197 | 143.0353
1.1. | Вспомогательные материалы | 16.416 | 20.6835 | 6.5996
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0
1.3. | Оплата труда ППП | 197.38 | 149.6261 | 101.4298
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 45.523 | 45.3138 | 30.7819
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 45.481 | 2.2963 | 4.224
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 0 | 0 | 0
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.001 | 0.00098 | 0
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 45.48 | 2.2954 | 4.224
1.5.3.1. | услуги связи | 0.642 | 0.05119 | 0.12673
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 1.139 | 0.09622 | 0.50006
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0.545 | 0.02895 | 0.0709
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 8.13 | 0.57913 | 0.60597
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 35.024 | 1.5399 | 2.9204
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0

## Прил 3_в МУ
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий
по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктами "в" пункта 16 Методических указаний,
за 2020 год
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 534.133 | 355.323 | 224.7769
1.1. | Вспомогательные материалы | 29.054 | 33.7249 | 10.3711
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0
1.3. | Оплата труда ППП | 349.328 | 243.9687 | 159.3948
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 75.258 | 73.8851 | 48.3731
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 80.494 | 3.7442 | 6.6379
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 0 | 0 | 0
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.003 | 0.00161 | 0
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 80.491 | 3.7426 | 6.6379
1.5.3.1. | услуги связи | 1.136 | 0.08346 | 0.19916
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 2.016 | 0.15688 | 0.78584
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0.965 | 0.0472 | 0.11142
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 14.388 | 0.94429 | 0.95227
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 61.986 | 2.5108 | 4.5893
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0

## Прил 4 МУ
Приложение N 4
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Результаты
расчета экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий по технологическому присоединению,
предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16
Методических указаний
руб. на одно присоединение
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год, предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1. | ООО "Искра-Энергосети" | 18862.51 | 9079.9883 | 5959.8042
2. | Сетевая организация 2
... | ...
N | Сетевая организация N
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
2.1. Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
1. | ООО "Искра-Энергосети" | 33383.31 | 14805.1242 | 9365.7
2.2. Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
1. | ООО "Искра-Энергосети" | 33383.31 | 14805.1242 | 9365.7

## Прил 5 МУ
Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения
о строительстве линий электропередачи при технологическом
присоединении энергопринимающих устройств максимальной
мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее
(заполняется раздельно для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных пунктов
и территорий, не относящихся к территориям городских
населенных пунктов)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6) | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2) | - | - | - | -
1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2) | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6) | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм включительно (m = 6) | 2020 | 10 | 218 | 189
2.1.2.2.3 | <пообъектная расшифровка> (Кабельная линия - 10 кВ от РУ-10кВ ТП-3127 до РУ-10кВ ТП-3007) | 2020 | 10 | 218 | 189
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1) линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6) | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (к = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5) | - | - | - | -
3.j.k.l | Количество ячеек в распределительном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4) | 2020 | 10 | - | 189
3.6.4.1 | <пообъектная расшифровка> (Ячейки КСО-363) | 2020 | 10 | - | 189
4. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - | - | - | -
4.j | однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2) | - | - | - | -
4.j.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3) | 2020 | 10 | - | 189
4.2.3 | <пообъектная расшифровка> (система учета электроэнергии) | 2020 | 10 | - | 189

## Приложение 2
Приложение N 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о присоединенных объемах
максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
|  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 423.305 | 189
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение N 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальной мощности построенных объектов
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 1010.588 | 0.218 | 189
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 1010.588 | 0.218 | 189
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 0 | 0 | 0
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## Приложение 4
Приложение N 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения
по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 10 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0
| в том числе | 9 |  |  | 110 |  |  | 4.13
льготная категория <*>
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 32.56 | 0 | 0
в том числе
льготная категория <**>
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Приложение 5
Приложение N 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение
за текущий год
| Категория заявителей | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 22 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
| в том числе | 22 |  |  | 247.5
льготная категория <*>
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 5 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
в том числе
льготная категория <**>
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.