Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 2021 год.

| Период | Наименование ТП или РП | Объем свободной мощности, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН2 |
| 1 квартал | РП-1 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,060 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,158 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,627 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,0525 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-753 (6/0,4кВ) | 0,182 |
|  | ТП-9050 (10/0,4кВ) | 0,2205 |
|  | Вышки сотовой связи «МегаФон» (КТП) | 2,690 |
|  | КТП-63-2-57 | 0,0067 |
|  | ТП-45-4-22 | 0 |
|  | КТП-42-10-11 | 0,166 |
|  | КТПН-63 | 0,0067 |
|  | ТП-94-6-41 | 0 |
| 2 квартал | РП-1 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,060 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,108 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,627 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,0525 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-753 (6/0,4кВ) | 0,182 |
|  | ТП-9050 (10/0,4кВ) | 0,2205 |
|  | Вышки сотовой связи «МегаФон» (КТП) | 2,690 |
|  | КТП-63-2-57 | 0,0067 |
|  | ТП-45-4-22 | 0 |
|  | КТП-42-10-11 | 0,166 |
|  | КТПН-63 | 0,0067 |
|  | ТП-94-6-41 | 0 |
| 3 квартал | РП-1 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,060 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,108 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,627 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,0525 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 0,31 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-753 (6/0,4кВ) | 0,182 |
|  | ТП-9050 (10/0,4кВ) | 0,2205 |
|  | Вышки сотовой связи «МегаФон» (КТП) | 2,690 |
|  | КТП-63-2-57 | 0,0067 |
|  | ТП-45-4-22 | 0 |
|  | КТП-42-10-11 | 0,166 |
|  | КТПН-63 | 0,0067 |
|  | ТП-94-6-41 | 0 |
| 4 квартал | РП-1 | 0 |
|  | ТП-1 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-4 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-8 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-20 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3007 (10/0,4кВ) | 2,060 |
|  | ТП-1182 (10/0,4кВ) | 1,108 |
|  | КТП 42-8-4 (6/0,4кВ) | 0,0875 |
|  | ТП А-171 (6/0,4кВ) | 0,1911 |
|  | ТП-3209 (10/0,4кВ) | 0,016 |
|  | ТП-271 (6/0,4кВ) | 0,627 |
|  | КТП-8200 (6/0,4кВ) | 0,0525 |
|  | ТП-10131 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-3095 (6/0,4кВ) | 2,690 |
|  | ТП-3096 (10/0,4кВ) |  |
|  | КТП 78-5-16 (10/0,4кВ) | 0,0067 |
|  | КТП 130-2-9 (10/0,4кВ) | 0 |
|  | ТП-753 (6/0,4кВ) | 0,166 |
|  | ТП-9050 (10/0,4кВ) | 0,0067 |
|  | Вышки сотовой связи «МегаФон» (КТП) | 0 |
|  | КТП-63-2-57 | 0,0067 |
|  | ТП-45-4-22 | 0 |
|  | КТП-42-10-11 | 0,166 |
|  | КТПН-63 | 0,0067 |
|  | ТП-94-6-41 | 0 |