## 2022 год
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Искра-Энергосети», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за 2022 год
№ п/п | Месяц | Зона деятельности | Наименование отказавшего оборудования, подстанции или ЛЭП | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причины аварии | Мерориятия по устранению аварии
январь
Итого, январь 2022г | [5 empty] | -
февраль
Итого, февраль 2022г | [5 empty] | -
| март | г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Телевизорная, 1 | РП-1 | 00,40, 2022-03-22 | 01,30, 2022-03-22 | 0.833 | 3.4.14 - невыявленные причины, 4.12 - нарушение электрической изоляции | проведены ремонтно-восстановительные работы
Итого, март 2022г | [5 empty] | 0.833
апрель
Итого, апрель 2022г | [5 empty] | -
май
Итого, май 2022г | [5 empty] | -
июнь
Итого, июнь 2022г | [5 empty] | -
| июль | г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Минусинская, 17 | КЛ оп. №61/7 - КТП-3096 | 21,45, 2022-07-27 | 23,55, 2022-07-27 | 2.167 | 3.4.13.12 - недостатки конструкции, 4.13 - нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | произведено восстановление шлейфа от ВЛ-10 кВ
Итого, июль 2022г | [5 empty] | 2.167
август
Итого, август 2022г | [5 empty] | -
сентябрь
Итого, сентябрь 2022г | [5 empty] | -
октябрь
Итого, октябрь 2022г | [5 empty] | -
ноябрь
Итого, ноябрь 2022г | [5 empty] | -
декабрь
Итого, декабрь 2022г | [5 empty] | -
Итого 2022 год | [5 empty] | 3